## Programma
PROGRAMMA – Basis regeltechniek binnen hybride verwarmingstechnieken
Dag | Tijd | Onderwerp | Werkvorm
Dag 1 | 09:00–12:00 | Warmtepompen | ½ theorie / ½ praktijk
Dag 1 | 13:00–16:00 | Hydraulische installatie | ½ theorie / ½ praktijk
Dag 2 | 09:00–12:00 | Elektrische installatie | ½ theorie / ½ praktijk
Dag 2 | 13:00–16:00 | Hydraulische toepassing | Theorie / praktijk
Dag 3 | 09:00–12:00 | Waterkwaliteit | Theorie / praktijk
Dag 3 | 13:00–16:00 | Hybride oplossingen & herhaling | Praktijk / evaluatie

## Dag 1
DAG 1 – WARMTEPOMPEN & HYDRAULISCHE INSTALLATIE
Tijd | Onderwerp | Inhoud
09:00–12:00 | Werking van warmtepompen | • Basiscomponenten: verdamper, compressor, condensor, expansieventiel • Basiswerking warmtepomp • Rendement / COP • Koudemiddel
| Warmtebron – principes & toepassingen | • Water-water: open / gesloten systeem • Bodem-water: horizontaal / verticaal • Lucht-water • Warmtenetten / PVT
| Afgiftesystemen | • Verschillende toepassingen • Bestaande gebouwen • Vernieuwde installatie • Watertemperatuur • Materialen
13:00–16:00 | Hydraulische installatie | • Nodige componenten • Veiligheidscomponenten • Expansievat / veiligheid • Vriesbeveiliging • Waterkwaliteit bij vullen – basis • Ontluchting

## Dag 2
DAG 2 – ELEKTRISCHE INSTALLATIE & HYDRAULISCHE TOEPASSINGEN
Tijd | Onderwerp | Inhoud
09:00–12:00 | Elektrische installatie | • Basis elektrische installatie • Componenten en beveiligingen
| Regeltechniek & toepassing | • Werking van de regeling • Sensoren en instellingen • Hybride sturing
13:00–16:00 | Hydraulische toepassing | • Nieuwbouw • Bestaande woningen en renovaties • Leidingdimensionering
| Performantie & energie-efficiëntie | • Ontwerp van installatie • Bepalen van de nodige warmte • Bescherming • Rendement en watertemperatuur

## Dag 3
DAG 3 – WATERKWALITEIT, HYBRIDE OPLOSSINGEN & HERHALING
Tijd | Onderwerp | Inhoud
09:00–12:00 | Waterkwaliteit | • Waterkwaliteit bij vullen • Basisprincipes en aandachtspunten • Vullen, spoelen en ontluchten • Bescherming installatie
13:00–16:00 | Hybride oplossingen & toepassingen | • Hybride systemen • Toepassingen in nieuwbouw en renovatie • Sturing en omschakeling
| Herhaling & evaluatie | • Overzicht van dag 1 en dag 2 • Extra aandachtspunten na bevraging